**附件：学院弱电间（部分强电间）现状及整改措施一栏表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **楼宇** | **房间号** | **房间情况** | **弱电间分管范围** | **现弱电间管理情况** | **整改处理** | **部门** |
| 1 | 图文楼 | 102 | 图书馆书库 | 一楼东 | 图书馆管理 | 钥匙双方共管 | 图书馆 |
| 2 | 图文楼 | 107 | 图书馆书库 | 一楼西南 | 图书馆管理 | 钥匙双方共管 | 图书馆 |
| 3 | 图文楼 | 110 | 图书馆借阅室 | 一楼西北 | 图书馆管理 | 钥匙双方共管 | 图书馆 |
| 4 | 图文楼 | 202 | 图书馆书库 | 二楼东 | 图书馆管理 | 钥匙双方共管 | 图书馆 |
| 5 | 图文楼 | 207内弱电间 | 素创学院会议室 | 二楼西 | 素创学院管理 | 207钥匙共管，内部弱电间收回 | 素创学院 |
| 6 | 图文楼 | 209内弱电间 | 千人报告厅 | 二楼西北 | 教务处管理 | 维持现状 | 教务处 |
| 7 | 图文楼 | 304 | 马克思学院办公室 | 三楼东 | 马克思学院管理 | 钥匙双方共管，房内弱电间由信息中心收回 | 马克思学院 |
| 8 | 图文楼 | 311 | 图书馆书库 | 三楼东 | 图书馆管理 | 钥匙双方共管 | 图书馆 |
| 9 | 图文楼 | 407 | 信息化中心机房 | 四楼 | 信息化中心管理 | 信息化中心管理 | 信息化中心 |
| 10 | 图文楼 | 603 | 信息工程学院办公室 | 五六七楼东 | 信息工程学院管理 | 603钥匙双方共管，房内弱电间由信息中心收回 | 信息工程与技术学院 |
| 11 | 图文楼 | 608 | 信息工程学院库房 | 五六七楼西 | 信息工程学院管理 | 608钥匙双方共管，房内弱电间由信息中心收回 | 信息工程与技术学院 |
| 12 | 图文楼 | 902 | 旅游烹饪学院办公室 | 八九十楼东 | 旅游烹饪学院管理 | 钥匙双方共管，房内弱电间由信息中心收回 | 旅游烹饪学院 |
| 13 | 图文楼 | 910 | 旅游烹饪学院办公室 | 八九十楼西 | 旅游烹饪学院管理 | 钥匙双方共管，房内弱电间由信息中心收回 | 旅游烹饪学院 |
| 14 | 图文楼 | 1103 | 工会办公室 | 十一，十二楼东 | 工会管理 | 钥匙双方共管 | 工会 |
| 15 | 图文楼 | 1111 | 组织部库房 | 十一、十二楼西 | 组织部管理 | 钥匙双方共管 | 组织部 |
| 16 | 图文楼 | 1－12层东西强电间 | 后管处强电间 |  | 5、4、3、2、1钥匙在后管理处胡师傅，12、11、10、9、8、7、6钥匙分别在对应部门 | 钥匙双方共管，强电间物品各部门清理 | 后管处 |
| 17 | 教学楼 | 1205 | 信息化中心教学楼汇聚 | 教学楼、运营商网络汇聚 | 信息化中心教务处 | 维持现状 | 信息化中心 |
| 18 | 教学楼 | 2214 | 教务处杂物间 | 2#教学楼，含创业基地 | 信息化中心教务处 | 信息化中心收回，内部物品清理  | 教务处 |
| 19 | 教学楼 | 2312 | 弱电主桥架 |  | 医务室 | 信息化中心收回，内部物品清理 | 后管处 |
| 20 | 教学楼 | 2412 | 弱电主桥架 |  | 杂物间 | 信息化中心收回，内部物品清理 | 后管处 |
| 21 | 教学楼 | 3#弱电间 | 信息化中心、后管 | 3#教学楼，含创业基地，教学楼电瓶车充电开关所在房间容易跳闸 | 信息化中心，教务处 | 维持现状  | 信息化中心 |
| 22 | 教学楼 | 4#弱电间 | 信息化中心 | 4#教学楼教室及机房区域 | 信息化中心，教务处 | 维持现状 | 信息化中心 |
| 23 | 教学楼 | 4105 | 机械学院杂物间 | 4#教学楼办公区域 | 信息化中心，机械系 | 信息化中心收回;  | 机械学院 |
| 24 | 西门 |  | 保卫处 | 西门相关网络 | 保卫门卫 | 维持现状 | 保卫处 |
| 25 | 文体楼 | 111 | 体育部杂物间 | 1、2楼北文体楼校园网、监控网 | 信息化中心体育部 | 信息化中心收回 | 体育部 |
| 26 | 文体楼 | 201 | 体育部办公室 | 1、2南文体楼校园网、监控网 | 信息化中心体育部 | 信息化中心收回 | 体育部 |
| 27 | 专业楼 | 127 | 弱电间 | 专业楼校园网、监控网 | 信息化中心 | 维持现状 | 信息化中心 |
| 28 | 专业楼 | 127楼上 | 弱电主桥架 |  | 杂物间 | 信息化中心收回 | 后管处 |
| 29 | 专业楼 | 204 | 管理系杂物间 | 专业楼校园网、监控网 | 信息化中心经管学院 | 信息化中心收回 | 管理学院 |
| 30 | 工训楼 | 313（B区）南楼 | 电气学院杂物间 | 工训南楼校园网、监控网 | 信息化中心电气学院 | 信息化中心收回 | 电气学院 |
| 31 | 工训楼 | 308（A区）北楼 | 电气学院杂物间 | 工训北楼校园网、监控网 | 信息化中心电气学院 | 信息化中心收回 | 电气学院 |
| 32 | 工训楼 | 309-4（C区）实验室 | 在实验室内 | 北车间二三楼校园网、监控网 | 电气学院 | 维持现状 | 电气学院 |
| 33 | 工训楼 | 北车间一楼楼梯间 | 在实验室内 | 南车间一楼校园网、监控网 | 电气学院（在建） | 信息化中心收回 | 电气学院 |
| 34 | 工训楼 | 南车间一楼楼梯间 | 在实验室内 | 北车间一楼校园网 | 电气学院 | 信息化中心收回 | 电气学院 |
| 35 | 工训楼 | 工训楼南辅楼楼梯间 | 电房，弱电间 | 化学仓库二楼及精工车间校园网、监控网 | 材料学院 | 钥匙双方共管，锁不好了要换 | 材料学院 |
| 36 | 一食堂 | 一食堂辅楼楼梯间 |  | 一食堂南楼 | 食堂管理 | 由信息化中心收回 | 后管处 |
| 37 | 一食堂 | 一食堂一卡通办公室 | 一卡通办公室 | 一食堂网络 | 财务处管理 | 由信息化中心收回 | 财务处 |
| 38 | 学生公寓 | 5号公寓230 | 弱电间，运营商基站 | 公寓网、一卡通、监控网汇聚 | 信息中心、宿管 | 温度高，需安装空调 | 信息化中心 |
| 39 | 二食堂 | 二食堂一楼东侧 | 弱电间，运营商基站 | 教师、留学生公寓网 | 后管处管理 | 钥匙双方共管（建筑垃圾多，需清理） | 后管处，信息化中心 |
| 40 | 南门 | 南门保卫处一楼 | 保卫处一楼储放间、休息室 | 南门校园网、监控网 | 保卫处管理 | 维持现状 | 保卫处 |
| 41 | 教师公寓 | 教师公寓5楼东侧 | 弱电间 | 教师公寓网 | 信息化中心 | 维持现状 | 信息化中心 |
| 42 | 留学生公寓 | 留学生公寓5楼东侧 | 弱电间 | 留学生公寓网 | 信息化中心 | 维持现状（温度高、设备多，需安装空调） | 信息化中心 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

2018-9-30